

**OJAČAN CINK-OKSID EUGENOL CEMENT**

**Uputstvo za upotrebu:**

**PREPORUČENE INDIKACIJE:**

Master-Dent® ojačan cink-oksid eugenol cement se preporučuje kao material za privremene ispune, za zatvaranje i kao intermedijarni restorativni materijal. U ovom svojstvu traje do jedne godine.

**KONTRAINDIKACIJE:**

Ne koristiti ispod materijala za punjenje koji sadrže akrilate.

**SASTAV:**

Ovaj proizvod sadrži:

Cink oksid

Eugenol

**Oblici proizvoda**:

Set (50g prah/15ml tečnost)

**UPUTSTVO ZA UPOTREBU:**

1. Pre odmeravanja: Protresti prah kako bi se obezbedila podjednaka raspoređenost sadržaja bočice.

2. Napuniti mernu kašiku do viška bez pakovanja, zatim izravnjajte nivo merne kašike špatulom.

3. Prah sipati na podlogu za mešanje. Raspodeliti jednu kap tečnosti na dve kašike praha.

4. Nakon odmeravanja tečnosti, odmah zameniti kapaljku kako bi se sprečilo isparavanje i naknadna kontaminacija.

5. Držati odvojeno prah i tečnost dok ne počnete sa mešanjem koristeći špatulu. Preporučeni odnos prah/tečnost je 4:1 prema težini (ako se koristi ređa mešavina, fizička svojstva seta se mogu izmeniti).

6. Mešati na normalnoj sobnoj temperaturi i vlažnosti. Koristiti odgovarajuću pergamentnu podlogu I tehniku mešanja špatulom koja brzo i temeljno kombinuje 50% praha i svu tečnost.

7. Umešati preostali prah u 2 do 3 porcije i temeljno izmešati špatulom. Smeša će izgledati prilično čvrsto i mešanje treba ga prekinuti (brzo obrisati) u roku od 5 do 10 sekundi. Ova vrsta smeše rezultira radnom konzistencijom koja je glatka i prilagodljiva. Smešaa treba da se napravi približno za jedan minut. Radno vreme je oko 6 minuta od početka mešanja.

**Upozorenja:**

Medicinska sredstva treba držati van domašaja dece.

Čuvanje:



Čuvati dalje od izvora svetlosti, na tamnom mestu. Pratiti temperaturu čuvanja. Zaštititi od vlage. Rok važenja 3 godine.

**Mere bezbednosti**:

Ukoliko dođe do neželjenog kontakta, isprati pod mlazom vode. U slučaju kontakta sa očima, isprati odmah vodom i potražiti savet medicinskog osoblja.

**Pažnja:**

Savezni zakon ograničava prodaju ovog sredstva samo za i po nalogu stomatologa ili stručnog lica u stomatologiji.

**Nosilac upisa med.sredstva u Registar med.sredstava**:

Neodent d.o.o., ul.Rankeova br.4 Beograd

**Distributer**: Neodent d.o.o., ul.Rankeova br.4 Beograd

**Br.rešenja o upisu u Registar**: ........................................

